**附件2**

**工程量清单报价表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 单价（元/米） | 备注 |
| 1 | 安徽强勘建设有限公司水泥搅拌桩劳务分包 |  | 1.报价含3%增值税。  2.报价人自行踏勘现场。  3.水泥搅拌桩劳务分包：内容包括机械（喷浆）进退场、内部转场安拆费、配合检查人员检测、机械施工等图纸所含的与之相关的全部工作内容。搅拌桩桩径为Φ500mm、Φ1000mm，所有搅拌桩桩头均为2米的φ1000mm的扩大头，工艺：二喷四搅（喷浆），具体以图纸设计为准。工程量暂定114000米，据实结算。 |

**报价单位(盖单位章)：**

**法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：**

**联系电话： 日期：**